11-02-2010

Uczestnicy postępowania nr 43/P/1-4/2009

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu na: „Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla RCKiK we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy

Zadanie 1: Dostawa pojemników: potrójne góra-dół RW 450/ 2x400 do 450 w ilości 235 000 sztuk;

Zadanie 2: Dostawa pojemników:  puste a 150 ml w ilości 8000 sztuk,  puste a 300 ml w ilości 3000 sztuk;  puste płytkowe a 1000 ml w ilości 1200 sztuk;

Zadanie 3: Dostawa pojemników: potrójne puste 450 ml/2 x 300 ml w ilości 7500 sztuk;

Zadanie 4: Dostawa pojemników: pojedyncze CPDA-1 w ilości 1400 sztuk.”

Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy zadania 1:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści  zestawy pojemników, w których tylko dodatkowy wolny dren pojemnika KKCz przeznaczony do wykonywania pilotek oznaczony jest numerami seryjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na konieczność archiwizacji i zapewnienie pełnej identyfikacji.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zestawy pojemników, w których dolny pojemnik satelitarny połączony jest z pojemnikiem macierzystym drenem o długości 42cm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane po dwie sztuki w opakowaniu zabezpieczającym wykonanym z folii przeźroczystej, zapewniającym szczelność i sterylność? Rodzaj sterylizacji pozwala na użycie drugiego pojemnika w ciągu 10 dni od daty otwarcia opakowania.

Odpowiedź:

Tak.