25-05-2010

Uczestnicy postępowania nr 11/P/2010

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu na: :  „Dostawa niezbędnych odczynników do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą nowych analizatorów hematologicznych w okresie 36 miesięcy”

Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 4:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych pkt. 1 (Analizatory 5 diff)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów hematologicznych 5 diff fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2009 r. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie analizatorów fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w IV kwartale 2009r

Pytanie 5:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych pkt. 1 (Analizator 3 diff)

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny 3 diff fabrycznie nowy, wyprodukowany w drugiej połowie 2009 r. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w IV kwartale 2009r

Pytanie 6:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych - pkt. 1.2 pod tabelą z parametrami granicznymi analizatorów hem. 5 diff

Prosimy o doprecyzowanie na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał kontrolę i czy kontrolowane mają być parametry morfologii podstawowej CBC, czy morfologii pełnej 5-DIFF ?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykonywał kontrolę na 3 poziomach: poziom normalny (normal), poziom patologicznie niski (low), poziom patologicznie wysoki (high). Kontrolowane będą parametry morfologii pełnej 5DIFF.

Pytanie 7:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych - pkt. 1.4 pod tabelą z parametrami granicznymi dla analizatora hem. 3 diff

Prosimy o doprecyzowanie na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał codzienną kontrolę?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykonywał kontrolę na 3 poziomach: poziom normalny (normal), poziom patologicznie niski (low), poziom patologicznie wysoki (high).

Pytanie 8:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych - pkt 1.4 pod tabelą z parametrami granicznymi dla analizatora hem. 3 diff.

Prosimy o wyjaśnienie czy podana liczba badań na analizatorze 3 diff tj. 6 100 oznaczeń odnosi się do okresu 12 m-cy czy 36 m-cy?

Odpowiedź:

Podana liczba 6100 oznaczeń odnosi się do okresu 12 miesięcy.  Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ oraz na podstawie art. 12a ust. 1 przedłuży termin składania ofert.

Pytanie 9:

Dotyczy zapisu SIWZ pkt 3.2 oraz projektu umowy §2 ust. 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów  w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 30 dni roboczych od daty podpisania  umowy.

Pytanie 10:

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) - §4 ust. 4.4

Prosimy o zmianę czasu reakcji serwisu rozumianego jako konieczność dojazdu do Zamawiającego z 48 godzin na 72 godziny od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  SIWZ

Pytanie 11:

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) - §6 ust. 6.1. b.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych z 1% na 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w  SIWZ

Pytanie 12:

Dotyczy Granicznych parametrów podstawowych - pkt 1.2 pod tabelą z parametrami granicznymi dla analizatorów hem. 5 diff.

Prosimy o potwierdzenie, że podana liczba badań na dwóch analizatorach 5 diff tj. 151 000 oznaczeń morfologii krwi dotyczy okresu 36 m-cy, a nie 12 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  podana liczba badań na dwóch analizatorach 5DIFF tj. 151 000 oznaczeń morfologii krwi dotyczy okresu 36 miesięcy.