28-10-2010

Uczestnicy postępowania nr 22/P/2010

# Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu na: :  „Dostawa stacjonarnych i przenośnych zgrzewarek do drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ”

Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zgrzewarki  stacjonarne w pkt 1.1, w których nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelność sygnalizowane jest za pomocą alarmu wizualnego tj. świecąca czerwona dioda?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zgrzewarek stacjonarnych posiadających jedynie alarm wizualny sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelność.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zgrzewarki  akumulatorowe przenośne w pkt 1.2,  w których nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelność sygnalizowane jest za pomocą alarmu wizualnego tj. świecąca czerwona dioda?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zgrzewarek akumulatorowych przenośnych posiadających jedynie alarm wizualny sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelność.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy urządzeń do 3 miesięcy od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ