/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.2.

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 125 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

My niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

REGON .............................................................NIP....................................................................

1)

.......................................................................................................................................................

2)

.......................................................................................................................................................

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 12/P/1-4/2011 – zadanie 2 na: Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr.x dł. w mm | Ilość na 24 miesiące w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 600 000 |
| II. | korki do probówek z poz. I |  |  | 25 000 |
| III. | probówki nie jałowe okrągłodenne z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10 - 11 | 16 x 100 | 7 200 |
| IV. | pipety Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego bez podziałki | 2-3 |  | 240 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz.I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 12/P/1-4/2011.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto 100 szt. | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena  netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Płatność przelewem za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostawy.

6. Transport przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

7. Terminy dostaw:

- dostawa przedmiotu zamówienia   – 14 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, wg składanych za  pośrednictwem fax-u zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z  terminem ustalonym na zamówieniu.

8. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy.

9. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 12/P/1-4/2011 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania  oferty.

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ nr 12/P/1-4/2011, czyli przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 12/P/1-4/2011  projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na  określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

14. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 12/P/1-4/2011 oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

16. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

17. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ 12/P/1-4/2011.

…………………………………..

…………………………………..

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców