# Załącznik nr 1. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW MONOKLONALNYCH I POLIKLONALNYCH DO OZNACZANIA ANTYGENÓW SPOZA UKŁADÓW AB0 I RH”

| l.p. | odczynnik monoklonalny | objętość | jednostkowa wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | anty- M | 120 ml | 2-10 ml |
| 2. | anty-N | 120 ml | 2-10 ml |
| 3. | anty-S | 60 ml | 2-5 ml |
| 4. | anty-s(małe) | Klon I -30 ml | 2-5 ml |
| 5. | anty-Jk a | 120 ml | 2-5 ml |
| 6. | anty-Jkb | 120 ml | 2-5 ml |
| 7. | anty-P1 | 60 ml | 2-5 ml |
| 8. | anty-Lea | 60 ml | 2-5 ml |
| 9. | anty-Leb | 60 ml | 2-5 ml |
| 10. | anty-K | Klon I-150 ml | 5-10 ml |
|  |  | Klon II-150 ml | 5-10 ml |
| 11. | anty-k(małe) | 100 ml | 2-5 ml |
| 12. | anty-Fya | 60 ml | 2-5 ml |
| 13. | anty-s(małe) | Klon II -30ml | 2-5 ml |
| l.p. | odczynnik poliklonalny | objętość | jednostkowa wielkość opakowania |
| 14. | anty-Fyb | 60 ml | 2-5 ml |
| 15. | anty- Kpa | 10 ml | 2 ml |
| 16. | anty- Kpb | 10 ml | 2ml |
| 17. | anty- Lua | 10 ml | 2 ml |
| 18. | anty- Lub | 10 ml | 2 ml |

Wymagania stawiane odczynnikom:

- Odczynniki od pozycji 1 do 11 powinny:

  - zawierać przeciwciała monoklonalne o wymaganej swoistości reagujące w testach bezpośredniej aglutynacji;

  - wykazywać jednoznaczne i specyficzne reakcje serologiczne;

2.Odczynniki w pozycji 12 i 13 powinny:

a)  zawierać przeciwciała monoklonalne o wymaganej swoistości przeznaczone do testów antyglobulinowych

b)  wykazywać jednoznaczne i specyficzne reakcje serologiczne;

3.Odczynniki od pozycji 14 do 18 powinny:

- zawierać przeciwciała poliklonalne o wymaganej swoistości aktywne w testach  antyglobulinowych;

- wykazywać jednoznaczne i specyficzne reakcje serologiczne.

4.Odczynniki od pozycji 1 do 18:

- od daty dostarczenia Zamawiającemu muszą mieć okres ważności co najmniej 12 miesięcy;

- zamówienia w formie pisemnej będą składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego

- całość dostawy cząstkowej poszczególnego odczynnika musi pochodzić z jednej serii.

- nie mogą stanowić  zagrożenia biologicznego dla osób wykonujących badania,

- muszą być konfekcjonowane w przezroczystej, szklanej buteleczce zaopatrzonej w

zakrętkę z umieszczonym w niej szklanym zakraplaczem zakończonym gumową miękką ssawką.

f)     każda buteleczka  musi zawierać czytelną etykietę z następującymi informacjami:

-	nazwa odczynnika i numer katalogowy,

-	numer serii,

- data ważności,

- oznakowanie CE i IVD.

g) muszą posiadać dołączone w języku polskim :

- instrukcję używania,

- świadectwo certyfikacji

- karta charakterystyki produktu

h) wskazane zastosowanie do metody mikrokolumnowej

i) nasilenie reakcji w stosowanych metodach minimum na 1+ zarówno z krwinkami

homozygotycznymi jak   i  heterozygotycznymi

# Załącznik nr 2. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr sprawy 22/P/2013

oświadczam, że spełniam warunki przedstawione w art. 22. ust.1. ustawy z dnia 29.01.2004 r.,                           Prawo zamówień publicznych (t. jedn. -  Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                             ..……………………………………………

# załącznik nr 3. do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36, ust. 4 ustawy P. z. p.

( tj. - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

- NR SPRAWY 22/P/2013

Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie ……………………………………………………………………………………………, powierzymy podwykonawcom / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom 12.

1-(niepotrzebne skreślić)!!!

2-wypełnić, jeżeli dotyczy:

Powierzone zadania…………………………………………………………………………...

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                     ..……………………………………………

Załącznik nr 4. do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z ART. 24, UST. 1 USTAWY P.Z.P.

(t. jedn. -  Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

- NR SPRAWY 22/P/2013

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                     ..……………………………………………

##### Załącznik nr 5. do SIWZ

/Pieczęć Wykonawcy/

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego          do 130 tys. EURO na: „Dostawę odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh”  –  nr sprawy 22/P/2013.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  
    zawartym w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  nr 22/P/2013  na:

„Dostawę odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh” – nr sprawy 22/P/2013.

2. Oferujemy - Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh - zgodnie z załącznikami.

3. Oferowane odczynniki spełniają wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia–   załącznik nr 1.

3.1.Ponadto oferowane przez nas odczynniki:

- posiadają znak CE,

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że oferowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zostały zgłoszone/powiadomione do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr107, poz. 679, ze zm.). Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega zgłoszeniu/powiadomieniu do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego zgłoszeniu/powiadomieniu nie podlega;

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań wraz z ofertą Wykonawca przedstawi deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie norm CE i oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro znakiem CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr107, poz. 679, ze zm.).  Jeżeli udział jednostki notyfikowanej nie dotyczy danego wyrobu, to należy złożyć, zamiast certyfikatu, stosowne oświadczenie;

- instrukcję używania dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro;

- kartę charakterystyki produktu dla każdego zaoferowanego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

4. Oferowane warunki:

cyfrowo netto: 	 PLN

słownie netto: 	PLN

Podatek VAT …%:

cyfrowo: 	 PLN

słownie: 	 PLN

cyfrowo brutto: 	PLN

słownie brutto: 	 PLN

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do wskazanego pomieszczenia magazynowego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy  w terminie do 14 dni od daty pisemnego złożenia zamówienia.

6.Transport przedmiotu zamówienia zapewniony przez Wykonawcę, w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00 – 13.30.

7.Dostawa będzie realizowana w postaci zamówienia przesyłanego faksem w formie pisemnej, niezwłocznie potwierdzonego przez Wykonawcę do realizacji faksem zwrotnym do Zamawiającego. Zamówienia będą składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przy czym całość dostawy cząstkowej  poszczególnego odczynnika będzie pochodziła z jednej serii.

8. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia, wykonaną zgodnie z  umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

9. Wykonawca jest  związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

11. W trakcie trwania umowy Wykonawca  gwarantuje stałość cen netto oferowanego  przedmiotu umowy.

12. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

13. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 22/P/2013  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

15. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez  Zamawiającego.

16. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ  nr 22/P/2013 oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

17. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  poniższy adres: ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

18. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

19. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ.

…………………………………..

…………………………………..

……………………………….

………………………………….

………………………………….

.......................................................	                       ............................................................................

(miejscowość i data)						(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6 do SIWZ.

UMOWA NR 22/P/2013 (projekt)

Zawarta w dniu                            we Wrocławiu pomiędzy: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000034677, NIP: 898-18-53-248; REGON: -000291121-, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Dyrektor– lek. med. Ryszard Kozłowski;

a:

Firmą:

- zarejestrowaną  w KRS nr:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu którego działa:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego       nr 22/P/2013  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.  - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr  22/P/2013 oraz oferta Wykonawcy (załącznik  nr 5.) wraz z zestawieniem cenowo-asortymentowym (załącznik nr 8.) stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz  oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

§ 2

1.Przedmiotem umowy jest: dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych do oznaczania antygenów spoza układów AB0 i Rh.

2  Oferowane odczynniki do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej posiadają termin ważności    minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Oferowane odczynniki będą posiadają instrukcję stosowania w języku polskim.

4. Oferowane odczynniki spełniają wymagania zawarte w załączniku nr 1.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: 	 PLN

słownie netto: 	PLN

Podatek VAT …%:

cyfrowo: 	 PLN

słownie: 	 PLN

cyfrowo brutto: 	PLN

słownie brutto: 	 PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy, w trakcie jej realizacji, w związku ze zmianą aktualnie obowiązującej stawki  podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do wskazanego pomieszczenia magazynowego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy  w terminie do 14 dni od daty pisemnego złożenia zamówienia.

2. Transport przedmiotu umowy będzie zapewniony przez Wykonawcę, w warunkach odpowiednich dla przedmiotu umowy, do magazynu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 13.30.

3. Dostawa będzie realizowana w postaci zamówienia przesyłanego faksem w formie pisemnej, niezwłocznie potwierdzonego przez Wykonawcę do realizacji faksem zwrotnym do Zamawiającego. Zamówienia będą składane zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przy czym całość dostawy cząstkowej  poszczególnego odczynnika będzie pochodziła z jednej serii.

§ 5

- Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy.

§ 6

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności, gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 20% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
         z powodu okoliczności, o których mowa w § 6.

b) w wysokości 0,2% wartości  nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto, za każdy 
         rozpoczęty dzień zwłoki.

2.  Od należności nie zapłaconych w terminie ustalonych przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych, przy czym stają się one wymagalne po dokonaniu dodatkowego wezwania Zamawiającego do zapłaty.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1.Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

§9

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego:  -  Kierownik Pracowni Odczynników Diagnostycznych –

mgr Aleksandra Kosmalska - faks:: 71 / 328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe- Z-ca Głównego Księgowego  -

mgr Jacek Blicharski  -  tel. 71 / 37 15 885; faks: 71 / 328 17 13;

b) od strony Wykonawcy:  –  tel./ faks:

2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

W  Y  K  O  N  A  W  C  A   :                                                     Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y  :

# załącznik nr 7. do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia           29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.

## Załącznik nr 8. do SIWZ

## 8.ZESTAWIENIE CENOWO – ASORTYMENTOWE

| L.P. | ## Odczynnik | Producent | Rodzaj | Klon- oznaczenie klonu wg producenta – nazwa/ kod produktu | Zamawiana Ilość | Wielkość opakowania | Cena opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT …% kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Cena całości zamówienia netto:

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ..................................................................................................................................PLN

Cena całości zamówienia brutto:

cyfrowo: .................................................................................................................................PLN

słownie: ...................................................................................................................................PLN