## SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO NR 13/Z/2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro (bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy).

**Nazwa postępowania**

„Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt. w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

- nr sprawy 13/Z/2020

## I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

**Dostawa** **etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt w okresie 12 miesięcy spełniających następujące wymagania:**

* 1. Etykiety promienioczułe umożliwiają jednoznaczne wskazanie, że składnik krwi został napromieniowany dawką minimalną tj. co najmniej 25 Gy poprzez:

1.1. zmianę napisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”,

lub

* 1. wyraźną zmianę barwy wrażliwej na promieniowanie części etykiety (w tym przypadku napis (legenda) na etykiecie wyjaśniający sposób identyfikacji napromieniowania musi być w języku polskim),

**1.2**. Etykiety promienioczułe posiadają miejsce na wpisanie daty napromieniowania oraz podpisu operatora.

**1.3.** Etykiety promienioczułe są samoprzylepne, a użyty klej jest wytrzymały i gwarantuje jej przyczepność w temperaturze od +2st.C do +24st.C, przy czym klej nie ma niekorzystnego wpływu na jakość składników krwi, nie przenika przez pojemnik do składnika krwi.

**1.4.** Etykiety promienioczułe o wymiarach: 70x20 mm ± 15% lub 70x25 mm ± 15%.

**1.5.** Etykiety promienioczułe mogą być przechowywane w temperaturze od +20 st. C do +24 st. C przez minimum 14 dni bez utraty ich właściwości.

**1.6.** Etykiety promienioczułe posiadają szczegółową instrukcję użycia w języku polskim, która będzie dołączona do każdej dostawy.

**1.7.** Termin ważności etykiet promienioczułych nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

**1.8** Zamawiający wymaga, aby do każdej serii etykiet promienioczułych dołączony był certyfikat zwolnienia serii etykiet i aby wykonawca dostarczył etykiety tylko jednej serii realizując jednorazowe zamówienie Zamawiającego.

1. **Przedmiot zamówienia wg CPV**

38 34 12 00-9 dozymetry promieniowania

**3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**3.1**. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego zamówienia od Zamawiającego w miarę potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu– w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia faksem lub e-mailem. Termin dostawy na cito do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-mailem – w przypadku zadeklarowania w ofercie dostaw na cito. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia na nr faksu 71 328 17 13. Termin złożenia zamówienia będzie liczony od daty wysłania zamówienia, nawet w przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę złożenia zamówienia

**3.2.** Dostawy będą się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia. Do każdej dostawy muszą być dołączone certyfikaty serii/certyfikat kontroli jakości.

1. **3.3.** Zamawiający wymaga monitorowanego transportu etykiet promienioczułych do siedziby Zamawiającego pod względem czasu transportu oraz warunków (temperatury) transportu. Monitoring warunków transportu (temperatury) będzie dotyczył każdej dostawy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji warunków transportu (temperatury) na podstawie zaproponowanego w ofercie rozwiązania w trakcie poszczególnych dostaw. W przypadku braku możliwości weryfikacji warunków transportu temperatury) przez Zamawiającego, dostawa etykiet nie zostanie przyjęta do magazynu Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt 4a i 4b wskazał sposób monitorowania czasu trwania oraz warunków (temperatury) dostaw etykiet.
3. **3.4.** Jednostkową dostawę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu zamówionej ilości do magazynu RCKiK mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00.

**II. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Cena netto nie może ulec podwyższeniu w okresie trwania umowy.
3. Termin płatności za zrealizowaną dostawę, wykonaną zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą, t. j. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

**III. DOKUMENTY**

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.

2. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)

3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)

**Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.**

**IV KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Kryterium /K/** | **Ranga /R/ %** |
| 1. | Cena | **60%** |
| 2. | Sposób odczytu informacji na etykiecie promienioczułej o napromieniowaniu składnika | **15%** |
| 3. | Sposób przechowywania etykiet promieniczułych | **15%** |
| 4. | Termin Dostawy Na Cito przedmiotu zamówienia, t .j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – **w czasie** **maksymalne do 3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksulub e-maila | **10%** |
|  | RAZEM | **100%** |

**ad 1. Oferowana cena przedmiotu zamówienia.**

**Wartość punktową kryterium „cena” wylicza się wg wzoru:**

cena minimalna

liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto = -------------------------- X R% X 100

cena oferowana

Za kryterium **„cena”** Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 60% maksymalnie 60 pkt. Maksymalną ilość punktów za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

**ad 2. Sposób odczytu informacji na etykiecie promienioczułej o napromieniowaniu preparatu**

Wartość punktową za kryterium **„Sposób odczytu informacji na etykiecie promienioczułej o napromieniowaniu składnika”** zostanie przyznana na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniu patrz formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ – pkt 5a.

Za kryterium „**Sposób odczytu informacji na etykiecie o napromieniowaniu składnika**” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 15% 15 pkt.

15 pkt za kryterium ad. 2. Zamawiający przyzna ofercie na zaoferowane etykiecie, w których po napromieniowaniu użytkownik uzyskuje jednoetapowy (bez konieczności legendy), bezpośredni odczyt w formie słownej o fakcie napromieniowania minimalną dawką promieniowania. Oferta na etykiety, w których  po napromieniowaniu użytkownik uzyskuje odczyt w innej formie o fakcie napromieniowania otrzyma 0 pkt.

**ad.3. Sposób przechowywania etykiet**

Wartość punktową za kryterium **„Sposób przechowywania etykiet”** zostanie przyznana na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniupatrz formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ – pkt 5b.

Za kryterium „**Sposób przechowywania etykiet**” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 15% 15 pkt.

15 pkt za kryterium ad. 3. Zamawiający przyzna ofercie, w której Wykonawca oświadczy, że zaoferowane etykiety promienioczułe mogą być przechowywane w temperaturze od +20st. C do +24st. C przez cały okres ich ważności bez utraty ich właściwości.

Oferta, w której wykonawca oświadczy, że zaoferowane etykiety promienioczułe nie mogą być przechowywane w temperaturze od +20st. C do +24st. C przez cały okres ich ważności bez utraty ich właściwości otrzyma 0 pkt.

**ad 4. Termin dostawy na cito**

Przez kryterium **„Termin dostawy na cito”** Zamawiający rozumie, w wyjątkowych sytuacjach dostawy przedmiotu zamówienia w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-maila.

Za kryterium „**Termin dostawy na cito**” Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 10% 10 pkt za spełnienie przez Wykonawcę wyżej opisanego warunku, t.j. zaoferowania w złożonej ofercie do przedmiotowego postępowania terminu dostawy na cito wynoszącego maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-maila.

Przyznanie 10 pkt pomocniczych za kryterium „**termin dostawy na cito** ” nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy znajdującego się w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniu - patrz formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ – pkt 5c.

W przypadku brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę w w/w oświadczeniu terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej niż 3 dni robocze, spowoduje przyznanie za kryterium „**termin dostawy na cito**” 0 pkt.

**Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. ad.1+ ad.2+ ad.3+ad.4**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**V. INNE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: [przetarg@rckik.wroclaw.pl](mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl) **do dnia 21.07.2020r. do godz. 09:00**

**Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenie oferty w formie pisemnej (oryginał)**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# *Załącznik nr 1 do SIWZ*

FORMULARZ OFERTOWY

**Nawiązując do zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro pn.** **„Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt. w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.**

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer fax-u: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP……………………………………

7. REGON……………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………..

9.strona internetowa…………………………………………………………………………

10. NR KRS…………………………………………………………………………………..

**11**. **Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1?**

TAK\* / NIE\*

\* ***niepotrzebnie skreślić***

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

**1.** Składamy ofertę na dostawę etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt w okresie 12 miesięcy

**zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 13/Z/2020**

2.Oświadczamy, że zaoferowany przez Nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ nr 13/Z/2020.

3.Zaproponowane przez nas ceny nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Oferowany przedmiot zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj** | **Nazwa, model, producent** | **Ilość w szt** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek**  **vat** | **Wartość brutto** |
| Etykieta promienioczuła |  | **21 000** |  |  |  |  |

4a\*\*. Czas trwania dostawy etykiet do siedziby Zamawiającego będzie możliwy do zweryfikowania na podstawie informacji z listu przewozowego zawierającego daty i godziny nadania przesyłki i dostarczenia przesyłki\*/inne\*, wpisać jakie…………………………………………..

4b\*\*. Warunki transportu etykiet (temperatura) do siedziby Zamawiającego będą możliwe do zweryfikowania przez Zamawiającego na podstawie/ przy użyciu wskaźników temperatury\*/rejestratorów temperatury\*/termometrów\*/sond\*/innych udokumentowanych\* wpisać proponowane rozwiązanie…………………………………………..

*\*niepotrzebne skreślić*

**5. Oświadczenia niezbędne do uzyskania punktów za kryteria poza cenowe**

**5a.** Po napromieniowaniu użytkownik uzyskuje na etykiecie promienioczułej jednoetapowy (bez konieczności legendy), bezpośredni odczyt w formie słownej o fakcie napromieniowania minimalną dawką promieniowania. **TAK/NIE\***

*\*niepotrzebne skreślić*

Oferta na etykiety promienioczułe, w których  po napromieniowaniu użytkownik uzyskuje odczyt w innej formie o fakcie napromieniowania otrzyma 0 pkt.

*Brak zakreślenia lub zadeklarowanie przez Wykonawcę braku możliwości jednoetapowego (bez konieczności legendy), bezpośredniego odczytu w formie słownej o fakcie napromieniowania minimalną dawką promieniowania spowoduje przyznanie za kryterium „sposób odczytu informacji na etykiecie promieoczułej o napromieniowaniu preparatu” 0 pkt.*

**5b.** Zaoferowane w ofercie etykiety promienioczułe **mogą być\*/nie mogą być\*** przechowywane w temperaturze od +20st. C do +24st. C przez cały okres ich ważności bez utraty ich właściwości.

*\*niepotrzebne skreślić*

*Brak zakreślenia lub zaoferowanie przez Wykonawcę etykiet promienioczułych, które nie mogą być przechowywane w temperaturze od +20st. C do +24st. C przez cały okres ich ważności bez utraty ich właściwości spowoduje przyznanie za kryterium „sposób przechowywania etykiet promienioczułych’’ 0 pkt.*

**5c.** Oświadczamy, że zaoferowany przez nas termin dostawy na cito przedmiotu zamówienia, t. j. w wyjątkowych sytuacjach dostawa na Cito – w czasie maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-maila wynosi : ……………………………dzień roboczy\*\*/dni robocze\*\*

*(proszę wpisać oferowaną liczbę dni roboczych dotyczącą terminu dostawy na cito przedmiotu zamówienia wynoszącą maksymalnie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu)*

*Brak wpisu lub zadeklarowanie przez Wykonawcę terminu dostawy na cito w czasie wynoszącym więcej niż 3 dni robocze spowoduje przyznanie za kryterium „termin dostawy na cito” 0 pkt.*

*\*\* niepotrzebne skreślić*

**6. Łączna wartość zamówienia wynosi:**

netto:……………………………..PLN

(słownie:………………………………………………………………………………PLN)

**brutto: ….………….………….….PLN**

**(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),**

7. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

Poz. ….nazwa………………………………………o wartości netto…………….

Objętych przedmiotem zamówienia z tytułu:

-mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT\*

-importu usług i towarów\*

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów\*

*\*niepotrzebne skreślić*

8. Oświadczamy, że część zamówienia powierzymy podwykonawcom\*. / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom\*

*\* (niepotrzebne skreślić)!!!*

Wypełnić jeśli dotyczy:

Powierzone zadanie/zadania …………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

12.Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zastrzegam, że informacje:

*(wymienić czego dotyczy)*

zawarte są w następujących dokumentach:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na nsp. stronach w ofercie:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust.4 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. ,  *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*  i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

13. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: ………………………………. …………………………………………………

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu oraz adres mailowy na który mają być składane zamówienia)

14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 13/Z/2020 oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

16.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:   
…………………………………

…………………………………

…………………………………

17. Ofertę składamy na ………………. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

............................................................................

/DATA, PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY

załącznik nr 2

**UMOWA NR 13/Z/2020 – PROJEKT UMOWY**

Podpisana w dniu ………………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000034677, NIP: 898-18-53-248, REGON: 000291121, nr rejestrowy BDO 000150710, zwane w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

**Dyrektor – Krzysztof Dworak**

a:

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

**§ 1**

**wstęp**

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zawarcia niniejszej umowy nie ma obowiązku stosowania przepisów P.z.p. (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

2. Umowa została poprzedzona rozeznaniem rynku na podstawie zapytania ofertowego poniżej 30.000 EURO w zakresie: „Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt. w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

3. Specyfikacja wymagań Zamawiającego nr 13/Z/2020 oraz oferta Wykonawcy z dnia ………….. r. stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

**§ 2**

**przedmiot umowy**

* 1. Przedmiotem umowy jest**:** Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 21 000 szt w okresie 12 miesięcy
  2. Etykiety promienioczułe umożliwiają jednoznaczne wskazanie, że składnik krwi został napromieniowany dawką minimalną tj. co najmniej 25 Gy poprzez:
     1. zmianę napisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”,

lub

* + 1. wyraźną zmianę barwy wrażliwej na promieniowanie części etykiety (w tym przypadku napis (legenda) na etykiecie wyjaśniający sposób identyfikacji napromieniowania musi być w języku polskim),

**3.**Etykiety promienioczułe posiadają miejsce na wpisanie daty napromieniowania oraz podpisu operatora.

**4.** Etykiety promienioczułe są samoprzylepne, a użyty klej jest wytrzymały i gwarantuje jej przyczepność w temperaturze od +2st.C do +24st.C, przy czym klej nie ma niekorzystnego wpływu na jakość składników krwi, nie przenika przez pojemnik do składnika krwi.

**5.** Etykiety promienioczułe o wymiarach: 70x20 mm ± 15% lub 70x25 mm ± 15%.

**6.** Etykiety promienioczułe mogą być przechowywane w temperaturze od +20 st. C do +24 st. C przez minimum 14 dni bez utraty ich właściwości.

**7.** Etykiety promienioczułe posiadają szczegółową instrukcję użycia w języku polskim, która będzie dołączona do każdej dostawy.

**8.** Termin ważności etykiet promienioczułych nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

**9.** Zamawiający wymaga, aby do każdej serii etykiet promienioczułych dołączony był certyfikat zwolnienia serii etykiet i aby wykonawca dostarczył etykiety tylko jednej serii realizując jednorazowe zamówienie Zamawiającego.

10**.** Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył etykiety tylko jednej serii realizując jednorazowe zamówienie Zamawiającego.

11**.** Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego zamówienia od Zamawiającego w miarę potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu– w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego zamówienia faksem lub e-mailem. Termin dostawy na cito **maksymalnie do** **3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu lub e-mailem – *w przypadku zadeklarowania w ofercie dostaw na cito*

Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia na nr faksu 71 328 17 13. Termin złożenia zamówienia będzie liczony od daty wysłania zamówienia, nawet w przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę złożenia zamówienia.

12. Dostawy będą się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto, w warunkach odpowiednich dla przedmiotu zamówienia. Do każdej dostawy muszą być dołączone certyfikaty serii/certyfikat kontroli jakości i wykonawca musi dostarczyć etykiety promieniczułe tylko w jednej serii realizując jednorazowe zamówienie Zamawiającego

13. Zamawiający wymaga monitorowanego transportu etykiet promienioczułych do siedziby Zamawiającego pod względem czasu transportu oraz warunków (temperatury) transportu. Monitoring warunków transportu (temperatury) będzie dotyczył każdej dostawy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji warunków transportu (temperatury) na podstawie zaproponowanego w ofercie rozwiązania w trakcie poszczególnych dostaw. W przypadku braku możliwości weryfikacji warunków transportu temperatury) przez Zamawiającego, dostawa etykiet promienioczułych nie zostanie przyjęta do magazynu Zamawiającego.

14. Jednostkową dostawę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu zamówionej ilości do magazynu RCKiK mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00.

**§ 3**

**wynagrodzenie i warunki płatności**

**1.** Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi:

**netto: …………………………….PLN**

**(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),**

**brutto: ….………….………….….PLN**

**(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),**

**2.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

2.1. zaoferowaną wartość przedmiotu umowy,

2.2. koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

2.3. koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do Zamawiającego,

2.4. koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

2.5. koszty załadunku i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2.6. cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi),

2.7. koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

2.8. podatek VAT.

**3**. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi zaoferowanymi w ofercie Wykonawcy.

**4.** Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ lub fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

**gwarancja**

**1.** Wykonawca udziela 6- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego.

**2.** Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem ilościowym z fakturą lub WZ. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru.

**3.** Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę ilość zamówionego asortymentu okaże się niezgodna z zamówieniem, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej ilości towaru w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego złożenia reklamacji .

**4.** Zamawiający zgłasza telefonicznie i na piśmie reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie po ich ujawnieniu (dopuszcza się drogę faksową oraz drogę elektroniczną – e-mail).

**5.** Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia,

**6.** Stanowisko Wykonawcy dotyczące reklamacji, powinna być dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w 15-stym dniu po jej zgłoszeniu.

**7.** Odbiór wadliwego towaru odbywa się niezwłocznie w terminie ustalonym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy

**9.** W razie odrzucenia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o ekspertyzę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

**10.** Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o wynikach ekspertyzy.

**§ 5**

**wypowiedzenie i rozwiązanie umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności:

1) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem, w tym dostarcza towar niezgodny z oferta lub specyfikacją, a w szczególności gdy, gdy Wykonawca spóźnia się z dostawą etykiet powyżej 4 tygodni.

2) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 1, to Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, ani wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy.

4.Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. Z tym, że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za daną dostawę towaru będącego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go na piśmie do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 30 dni.

5.W przypadku, o którym mowa w ust.2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 6**

**kary umowne**

**1**. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w wysokości 5% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie niniejszą umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 pkt 1**;**

1.2. w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

1.3. w wysokości 50 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia - w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy terminie dostawy na cito wynoszącym maksymalnie **do** **3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu. – *w przypadku zadeklarowania dostaw na cito*

**2.** Zamawiający zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości ogółem przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca rozwiąże niniejszą umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4.

**3**. Od należności nie zapłaconych w terminie ustalonych przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

**4**. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

**5.** Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 7**

**ochrona danych osobowych**

1.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do stosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej RODO.

2. Zamawiający i Wykonawca wzajemnie udostępniają sobie, jako administratorzy danych osobowych, dane osobowe osób występujących w reprezentacji oraz osób do kontaktu w zakresie realizacji umowy i przetwarzają je w celu niezbędnym do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wobec osób, które dane udostępniają spełnili obowiązek informacyjny.

**§ 8**

**postanowienia końcowe**

* 1. Umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

3. Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiającego:

a) *Wioletta Gałuszka* - tel. 71 37 15 846, faks: 71 328 17 13

b) w sprawach finansowo-księgowych – *Małgorzata Wach*  - tel. 71 37 15 814;

2) ze strony Wykonawcy – …………………………………;

…………………………………………………………………………………………………..

4. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy finansów publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

7. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8**.** Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

**W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y :**

**................................................... ......................................................**

***AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY***