**Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa**

**im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu**

**ul. Czerwonego Krzyża 5/9**

**50-345 Wrocław**

**Dot. postępowania pn.: „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych do oznaczania aktywności czynnika VIII oraz do oznaczania stężenia fibrynogenu w osoczu i w krioprecypitacie wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania w/w oznaczeń, w RCKiK we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy” – 33/Z/2020**

**Pytanie nr 1:**

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim? Do głównych opcji programu analizatora prowadzą ikony obrazkowe, nie wymagające znajomości języka.

**Odpowiedź na pytanie nr 1.:**

Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim, pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi analizatora, w tym informacji o komunikatach błędów w języku polskim.

**Pytanie nr 2:**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator bez możliwości sortowania raportów?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.:**

Zamawiający zaakceptuje analizator bez możliwości sortowania raportów.

**Pytanie nr 3:**

1. Czy całość planowanych oznaczeń czynnika VIII Zamawiający zamierza wykonywać metodą chromogenną?

**Odpowiedź na pytanie nr 3.:**

Zamawiający potwierdza, że całość planowanych oznaczeń czynnika VIII w osoczu zamierza wykonywać metodą chromogenną.

**Wrocław. dn. 07-01-2021 r.**